## Sheet1
Pump curve for Goulds GT10
Grainger Catalog, Part Number 1N440 (Catalog 401, November 2010)
http://www.grainger.com/Grainger/GOULDS-Centrifugal-Pump-1N440
Q (GPM) | h (psi)
60 | 10
56 | 15
53 | 20
47 | 25
43 | 30
38 | 35
29 | 40
18 | 45
0 | 51
Array formula for coefficients of the fit
| -0.00011495 | 0.00019462 | -0.28397 | 50.946
Coefficients of the cubic polynomial obtained by INDEX into the LINEST function
1 | -0.00011495
2 | 0.00019462
3 | -0.28397
4 | 50.946
Full LINEST display:
| -0.00011495 | 0.00019462 | -0.28397 | 50.946
| 4.9538e-05 | 0.0045917 | 0.11328 | 0.73602
| 0.99822 | 0.73983 | #N/A | #N/A
| 936.7238 | 5 | #N/A | #N/A
| 1538.1521 | 2.7368 | #N/A | #N/A